Весы аналитические серии HR-i

Весы аналитические серии HR-i - аналитические весы для комфортной работы.

Основные функции

- Класс точности – Специальный – I (ГОСТ 53228-08)

- Выбор единиц измерения (грамм, %, карат, фунт, унция и т.д.)

- Двухдиапазонная модель HR-202i (до 51гр. с дискретностью 0,01мг.)

- Режимы процентного взвешивания и штучного подсчета изделий с функцией ACAI

- Встроенный интерфейс RS-232С

- Возможность измерения плотности веществ и работы с магнитным материалом при помощи стандартного поддонного крюка

- Соответствия нормам GLP

- Функция автоматического включения/выключения

- Быстрый USB и LAN порт (опции)

- Гарантия на оборудование пять лет.

- Государственный реестр средств измерений № 44189-10.

Опции

GH-02 – USB интерфейс
GH-08 – Блок Ethernet боединения (LAN)
AX-KO2466 – Кабель RS-232C (9P-9P)

Аксессуары

AD-1653 – Комплект для определения плотности
AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
AD-8121B – Матричный принтер
AD-8922 – Блок дистанционного управления.
AD-1682 – Аккумуляторная батарея

| Модель | HR-300i | HR-202i |
| --- | --- | --- |
| НПВ, г | 320 | 51/220 |
| НмПВ, г | 0,01 | 0,01 |
| Дискретность, мг | 0,1 | 0,01/0,1 |
| Размер платформы | Ø 90 мм |
| Габаритные размеры | 217(В)x442(Ш)x316(Г) мм |
| Масса весов | ок. 7,9 кг |