| Многоканальная пипетка Pipet-Lite™ XLS с технологией RFID |
| --- |
| L8-10XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 0.5-10 мкл | Pipet-Lite механические 8, 12-канальные пипетки со специальным LTS-наконечником. Доступны в варианте XLS с RFID-меткой. Все преимущества линейки Pipet-Lite. Уникальная технология LTS обеспечивает малые усилия посадки и извлечения наконечников, равномерный отбор пробы по всем каналам, точные и воспроизводимые результаты. RFID-метка позволяет фиксировать информацию о датах калибровок, пользователях, исследовательских задачах; данная информация может быть в любой момент перенесена на компьютер. |
| L8-20XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 2-20 мкл |  |
| L8-50XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 5-50 мкл |  |
| L8-200XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 20-200 мкл |  |
| L8-300XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 20-300 мкл |  |
| L8-1200XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка 100-1200 мкл |  |
| L12-10XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 0.5-10 мкл |  |
| L12-20XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 2-20 мкл |  |
| L12-50XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 5-50 мкл |  |
| L12-200XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 20-200 мкл |  |
| L12-300XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 20-300 мкл |  |
| L12-1200XLS | 12-канальная механическая LTS пипетка 100-1200 мкл |  |
| Пипетка Pipet-Lite™ XLS с регулируемым расстоянием между наконечниками |
| LA6-300XLS | 6-канальная механическая LTS пипетка c регулируемым шагом 20-300 мкл | Pipet-Lite механические 6 и 8-канальные пипетки со специальным LTS-наконечником с регулируемым рассточнием между наконечниками (от 9 до 19 мм). Доступны в варианте XLS с RFID-меткой. Все преимущества линейки Pipet-Lite. Уникальная технология LTS обеспечивает малые усилия посадки и извлечения наконечников, равномерный отбор пробы по всем каналам, точные и воспроизводимые результаты. Возможность регулировки расстояния между каналами позволяет работать как с любым форматом планшет, так и с эппендорфами. |
| LA6-1200XLS | 6-канальная механическая LTS пипетка c регулируемым шагом 100-1200 мкл |  |
| LA8-50XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка c регулируемым шагом 5-50 мкл |  |
| LA8-300XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка c регулируемым шагом 20-300 мкл |  |
| LA8-1200XLS | 8-канальная механическая LTS пипетка c регулируемым шагом 100-1200 мкл |  |