Пипеточный дозатор-пистолет Pipet-X для серологических пипеток

Один инструмент — это все, что вам нужно

Дозатор Pipet-X идеально подходит для решения многих задач, связанных с дозированием, - аспирацией и дозированием клеточных культур и других мутных жидкостей. Дозатор Pipet-X предназначен для использования с волюметрическими и градуированными пипетками из стекла или пластика объемом от 0,1 до 100 мл.

Удобное управление одной рукой

Эргономичная рукоятка Pipet-X удобно ложится в руку независимо от ее размера. Чувствительная к нажатию кнопка контроля скорости позволяет легко набирать и дозировать жидкости различных типов. Удобный переключатель позволяет легко переходить от гравитационного дозирования к управляемому моторным приводом.

Интеллектуальная подзарядка

Дозатор Pipet-X использует NiMH аккумулятор, обеспечивающий до 8 часов непрерывной работы. Зарядное устройство подключается непосредственно к разъему дозатора, позволяя не прерывать использование дозатора на время зарядки батареи. Не требуется никакой зарядной станции. Светодиодный дисплей показывает уровень заряда батареи, а функция smartcharge («интеллектуальная зарядка») оптимизирует срок службы батареи и предотвращает перезарядку.

Отсутствие загрязнений

Встроенный обратный клапан и гидрофобный мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм защищают внутренние компоненты от влаги и не допускают загрязнения при отборе пробы. Для предотвращения коррозии пары жидкости выводятся наружу без контакта с механизмом дозатора.

| Пипеточный дозатор Pipet-X |
| --- |
| PX-100EU | PX-100 Пипеточный дозатор Pipet-X для работы со стеклянными пипетками 0.1-100 мл |
| PX-SA | PX-SA Pipet-X Силиконовый адаптер с обратным (односторонним) клапаном |
| PX-020 | PX-020 Pipet-X Запасной мембранный фильтр 0.2 мкм, стерильный |
| PX-NIMH | PX-NIMH NIMH аккумулятор для Pipet-X |