Шприцевой дозатор AutoRep

| Шприцевой дозатор AutoRep |
| --- |
| AR-E1EU | AutoRep E 1 мкл - 50 мл |
| AR-M2 | AutoRep M 10 мкл - 5 мл |
| AR-RB | Зарядное основание для AutoRep E |
| AR-BA | NiMH аккумулятор для AutoRep E |
| ENC-10ADP | Адаптер для дозаторов AutoRep до 25 и 50 мл |
| ENC-ADPS | Адаптер для дозаторов AutoRep до 25 и 50 мл, стерильный |
| Шприцевые наконечники |
| ENC-100 | на 0.1 мл, 100 штук |
| ENC-100S | на 0.1 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-500 | на 0.5 мл, 100 штук |
| ENC-500S | на 0.5 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-1250 | на 1.25 мл, 100 штук |
| ENC-1250S | на 1.25 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-2500 | на 2.5 мл, 100 штук |
| ENC-2500S | на 2.5 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-5ML | на 5 мл, 100 штук |
| ENC-5MLS | на 5 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-12ML | на 12.5 мл, 100 штук |
| ENC-12MLS | на 12.5 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-25ML | на 25 мл, 100 штук |
| ENC-25MLS | на 25 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-50ML | на 50 мл, 100 штук |
| ENC-50MLS | на 50 мл, 100 штук, стерильные |
| ENC-SET | ENC-Set Набор из шприцевых наконечников, по 20 каждого вида: 0.5, 1.25, 2.5, 5, 12.5 мл |

Пипетка AutoRep E, управляемая микропроцессором, не только позволяет свести к минимуму любые нажимные усилия, но и обеспечивает высочайшую точность. Благодаря режимам "Нанесение", "Автоматическое нанесение" и "Пипетирование" пипетка AutoRep является наиболее удобным инструментом для многочисленных исследовательских задач.

Информация для оформления заказа: Электронный вариант, 1 мкл - 50 мл, включая набор батарей, зарядное устройство, адаптер переменного тока, по одному шприцевому наконечнику Encode следующих объемов: 0,5, 1,25, 2,5, 5, 12,5 мл

AutoRep M: Эргономичный ручной вариант. Удобный и легкий, рассчитан на 49 шагов/доз нанесения до повторного заполнения.

Информация для оформления заказа: Ручной вариант, 2 мкл - 50 мл, включает по одному шприцевому наконечнику Encode следующих объемов: 0,5, 1,25, 2,5, 5, 12,5 мл

Шприцевые наконечники: Высококачественные готовые шприцевые наконечники поставляются в 8 вариантах разного размера, как стерильные, так и нестерильные.

Шприцевой дозатор AutoRep E

Многократное дозирование с минимумом усилий

Пипетка AutoRep E сводит к минимуму практически все нажимные усилия, которые могут привести к возникновению заболеваний в результате длительного повторения однотипных движений при многократном дозировании.

Три режима для большей гибкости

Многократное дозирование: счетчик циклов отображает каждый выбранный объем. Не нужно тратить время на расчеты и преобразования!

Автоматическое дозирование определяет среднюю величину интервала времени между вашими тремя первыми циклами дозирования, и затем автоматически продолжает с той же периодичностью. Программировать временной интервал не требуется.
Обычное дозирование, используйте как обычную пипетку прямого вытеснения.

Максимальная производительность

Зарядное устройство полностью зарядит AutoRep E всего за 2,5 часа, или саму батарею за 3,5 часа.

AutoRep M

Благодаря эргономичной конструкции AutoRep M дозирование длинных серий проводится быстро, удобно и с высочайшей точностью. С нашими наконечниками можно выполнить до 49 циклов дозирования без повторного заполнения пипетки.

Шприцевые наконечники

Мы предлагаем наконечники следующих объемов: 0,1 мл, 0,5 мл, 1,25 мл, 2,5 мл, 5 мл, 12,5 мл, 25 мл и 50 мл.

Наконечники на 25 мл и 50 мл поставляются с одним адаптером.
Стерильные шприцевые наконечники свободны от эндотоксинов и индивидуально упакованы.