| Весы начального уровня, серия ML |
| --- |
| Аналитические весы ML54 | Аналитические весы ML54 52г/0,1мг. Калибровка встроенной гирей (по нажатию клавиши). Измерительная ячейка MonoBloc с защитой от перегрузок, чашка д.90мм из нержавеющей стали. Большой ЖК-дисплей с бело-голубой подсветкой. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=235мм) с тремя дверцами. Адаптер вибраций. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками, суммирование, статистика и другие. Функция самодиагностики. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Возможность взвешивания под весами. 1 программируемая «горячая» клавиша. Встроенный интерфейс RS232. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Аналитические весы ML104 | Аналитические весы ML104 120г/0,1мг. Калибровка встроенной гирей (по нажатию клавиши). Измерительная ячейка MonoBloc с защитой от перегрузок, чашка д.90мм из нержавеющей стали. Большой ЖК-дисплей с бело-голубой подсветкой. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=235мм) с тремя дверцами. Адаптер вибраций. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками, суммирование, статистика и другие. Функция самодиагностики. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Возможность взвешивания под весами. 1 программируемая «горячая» клавиша. Встроенный интерфейс RS232. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Аналитические весы ML204 | Аналитические весы ML204 220г/0,1мг. Калибровка встроенной гирей (по нажатию клавиши). Измерительная ячейка MonoBloc с защитой от перегрузок, чашка д.90мм из нержавеющей стали. Большой ЖК-дисплей с бело-голубой подсветкой. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=235мм) с тремя дверцами. Адаптер вибраций. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками, суммирование, статистика и другие. Функция самодиагностики. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Возможность взвешивания под весами. 1 программируемая «горячая» клавиша. Встроенный интерфейс RS232. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |