| Весы начального уровня, серия PL |
| --- |
| Прецизионные весы PL83-S/00 | Прецизионные весы PL83-S/00. 81г/1мг. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 100мм из нержавеющей стали. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=74мм) с тремя дверцами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL83-S/03 | Прецизионные весы PL83-S/03. 81г/1мг. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 100мм из нержавеющей стали. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=74мм) с тремя дверцами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL83-S/10 | Прецизионные весы PL83-S/10. 81г/1мг. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 100мм из нержавеющей стали. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=74мм) с тремя дверцами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Встроенное ЗУ для аккумуляторов АА. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL83-S/13 | Прецизионные весы PL83-S/13. 81г/1мг. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 100мм из нержавеющей стали. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=74мм) с тремя дверцами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Встроенное ЗУ для аккумуляторов АА. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL303 | Прецизионные весы PL303. 310г/1мг. II (высокий) кл. точности по ГОСТ 24104-01. Внешняя калибровка. Круглая чашка диам. 100мм из нерж. стали. ЖК-дисплей. Стеклянный ветрозащитный кожух с дверками-купе (слева, справа, сверху). Полезная высота кожуха 150мм. Встроенный аппаратный интерфейс RS232 для подключения компьютера или компактного принтера. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, коэффициент пересчета, взвешивание с допусками. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Возможность отображения массы в различных единицах (грамм, килограмм, унция, карат и др.) Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL403 | Прецизионные весы PL403. 410г/1мг. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 100мм из нержавеющей стали. Стеклянный ветрозащитный кожух (h=150мм) с тремя дверцами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL402-L/00 | Прецизионные весы PL402-L/00. 410г/0,01г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 120мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL402-L/01 | Прецизионные весы PL402-L/01. 410г/0,01г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 120мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL602-L/00 | Прецизионные весы PL602-L/00. 610г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 120мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL602-L/01 | Прецизионные весы PL602-L/01. 610г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 120мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL802-S/00 | Прецизионные весы PL802-S/00. 810г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL802-S/03 | Прецизионные весы PL802-S/03. 810г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL802-S/10 | Прецизионные весы PL802-S/10. 810г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL802-S/13 | Прецизионные весы PL802-S/13. 810г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1502-S/00 | Прецизионные весы PL1502-S/00. 1510г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1502-S/03 | Прецизионные весы PL1502-S/03. 1510г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1502-S/10 | Прецизионные весы PL1502-S/10. 1510г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1502-S/13 | PL1502-S/13 компактные прецизионные весы начального уровня 1510г/0,01г. II класс точности по ГОСТ24104-01. Внешняя калибровка. Размеры 194 x 225 x 67 мм. Круглая чашка диам. 160мм из нерж. стали. Встроенный интерфейс RS232. Возможность автономного питания от аккумуляторов или батареек 4хАА, встроенное зарядное устройство. Крюк для взвешивания под весами. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, коэффициент пересчета. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Возможность отображения массы в различных единицах (грамм, килограмм, унция, карат и др.) Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL3002 | Прецизионные весы PL3002. 3100г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 180мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL4002 | Прецизионные весы PL4002. 4100г/0,01г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 180мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL601-L/00 | Прецизионные весы PL601-L/00. 610г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL601-L/01 | Прецизионные весы PL601-L/01. 610г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1001-L/00 | Прецизионные весы PL1001-L/00. 1100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL1001-L/01 | Прецизионные весы PL1001-L/01. 1100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL2001-L/00 | Прецизионные весы PL2001-L/00. 2100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL2001-L/01 | Прецизионные весы PL2001-L/01. 2100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL4001-L/00 | Прецизионные весы PL4001-L/00. 4100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL4001-L/01 | Прецизионные весы PL4001-L/01. 4100г/0,1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-L/00 | Прецизионные весы PL6001-L/00. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-L/01 | Прецизионные весы PL6001-L/01. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-S/00 | Прецизионные весы PL6001-S/00. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-S/03 | Прецизионные весы PL6001-S/03. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-S/10 | Прецизионные весы PL6001-S/10. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6001-S/13 | Прецизионные весы PL6001-S/13. 6100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL8001-S/00 | Прецизионные весы PL8001-S/00. 8100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL8001-S/03 | Прецизионные весы PL8001-S/03. 8100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL8001-S/10 | Прецизионные весы PL8001-S/10. 8100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL8001-S/13 | Прецизионные весы PL8001-S/13. 8100г/0,1г. II (высокий) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание, динамическое взвешивание, взвешивание с допусками. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Два встроенных интерфейса: RS232 и интерфейс для вспомогательного дисплея. Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов АА. ЖК-дисплей. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6000-L/00 | Прецизионные весы PL6000-L/00. 6100г/1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |
| Прецизионные весы PL6000-L/01 | Прецизионные весы PL6000-L/01. 6100г/1г. III (средний) класс точности по ГОСТ 24104-01. Калибровка внешней гирей. Круглая чашка диаметром 160мм из нержавеющей стали. Режимы: простое взвешивание, счет штук, процентное взвешивание. Возможность взвешивания под весами. Функция Recall - вызов последнего значения массы из памяти. Встроенный интерфейс RS232. ЖК-дисплей. Возможность питания от батарей стандарта AA. Сменный защитный чехол на корпус. Инструкция на русском языке и методика поверки. |